COB1005	LEVANTAMENTO DA CURVA DE PRESSão DE VAPOR DA ÁGUA – Experimento Didático / vapor-pressure curve determination

# Vicente de P. Nicolau, William A. Lehmkuhl & José A. Bellini da Cunha Neto

LMPT- Departamento de Engenharia Mecânica – UFSC, 88010-970 - Florianópolis - SC - Brasil- E-mail: vicente@lmpt.ufsc.br

This paper describes a quite simple experimental set-up which can be used on undergraduate studies in thermodynamics. It deals with .vapor-liquid phase equilibrium. The substance used is water, placed in a hermetic container. This system can be heated to 100°C and cooled to 20°C. Acquiring temperature and pressure values during the cooling process, the vapor-pressure curve can be plotted and compared with published data in the area.

Keywords: Pressão de vapor, curva de saturação, equipamento didático, termodinâmica, saturation curve.