COB1422	Medição de Emissividade e de Temperatura sem Contato – Experimento Didático / Emissivity and n0n-contact temperature measurement

# Vicente de Paulo Nicolau & Saulo Güths

LMPT- Departamento de Engenharia Mecânica – UFSC, 88010-970 - Florianópolis - SC – Brasil- E-mail: vicente@lmpt.ufsc.br

This paper describes a quite simple experimental set-up which can be used on undergraduate or graduate studies on thermal radiation heat transfer. It deals with non-contact temperature and emissivity measurements at low temperature (ambient to 400 °C) in the infrared range.

##### Keywords: Emissividade, temperatura sem contato, equipamento didático, radiação térmica/ emissivity, thermal radiation.