COB1280	TURBINA EÓLICA OHM-30KW - CARACTERIZAÇÃO DA CURVA DE POTÊNCIA / WIND TURBINE OHM-30KW - POWER CURVE CHARACTERIZATION

Everaldo Feitosa, Alexandre Pereira, Maria Eliza Barros & Pedro Rosas

Grupo de Energia Eólica, Departamento de Engenharia Mecânica, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco, Cidade Universitária, 50.740-530, Recife, PE, Tel.: (081) 453-2975 Fax.: (081) 271-8232  E-mail: windcenter@npd.ufpe.br

An experimental 30 kW wind turbine OHM-30 has been installed in the Brazilian Wind Turbine Testing Center. The main aim of the project is development of special wind turbines for moderate wind. This paper presents the first part of the project involving the measurement of the power curve of the turbine OHM-30 according to I.E.A. (International Energy Agency). Several modifications in the turbine rotor and control strategies are emphasized.

Keywords: 1. turbina eólica / wind turbine		2. curva de potência / power curve