COB199	MODELADO DE LA COLUMNA VERTEBRAL PARA PATOLOGIA LUMBAR.

Alvaro Ayala Ruiz*, Miguel A. Cruz Morales*, Felipe M. Camarillo**,J. Alfonso López Jiménez*, Felipe Lugo Ramírez*

* Centro de diseño Mecánico, Facultad de Ingeniería UNAM, Circuito exterior, Talleres de Ingeniería Mecánica, CU. México, D.F.

E-mail: alvaro@limac.fi-c.unam.mx.

** Médico adscrito.- Hospital General de México, Servicio de Ortopedia, Pabellón 106., Dr. Balmis 168, Col. Doctores, CP 06726.

This essay is part of an integral  spinal analysis (lumbar area) applying the finite element methodology. The software used in Patología lumbar, is NISA DISPLAY III. The objective is understand the spinal behavior and be able to  redesign the pedicle screw fit which fail when certain weight condition is apply.

Keywords: Elemento finito, Modelado, Análisis , Columna vertebral, Análisis Plano.