COB874	ESTUDO DO ESCOAMENTO DE REFRIGERANTES ATRAVÉS DE TUBOS CAPILARES - UMA REVISÃO CRÍTICA / A CRITICISM ON THE STUDIES OF THE FLOW THROUGH CAPILLARY TUBES

Marco A. S. de Paiva, Flavio A. S. Fiorelli, Alberto H. Neto, Otávio de M. Silvares

- Instituto de Pesquisas Tecnógicas de São Paulo (IPT) - Av. Prof. Almeida Prado, 532 CEP 05508-901 - São Paulo.

- E-mail: mpaiva@ipt.br

- Escola Politécnica da USP - Departamento de Engenharia Mecânica

Some important aspects concerning the mathematical modelling and numerical simulation of the flow through capillary tubes, as treated by several researchers, are usually not presented in details on published papers. This paper presents the phenomena, parameters and variables that mostly governs the flow, performing some insights into them.

Keywords: Capillary tubes, two-phase flow, refrigeration, mathematical modelling, simulation.