COB540	SISTEMA DE COLETA E ANÁLISE DE GASES E ALCATRÕES DE GASEIFICADORES / A LABORATORY TYPE TAR GAS AND PARTICULATE SAMPLING UNIT

Ricardo De Leon Pereira, Caio Glauco Sánchez

Departamento de EngenhariaTérmica e de Fluídos, Faculdade de Engenharia Mecânica, UNICAMP, Campinas, SP, Caixa Postal 6088, 13083-970 E-mail: caio@fem.unicamp.br

A laboratory type tar and particulate sampling unit has been designed for quantitative assesment of contaminant in biomass based producer gas. Development of efficient cleaning system is an important facet of biomass gasification technology.

Keywords: Isocinetic sampling unit, Tar, Gaseification, Gas cleaning, Amostragem isocinética; Alcatrão; Limpeza de gás; Gaseificação