COB1211	UM EXPERIMENTO DIDÁTICO EM CONVECÇÃO NATURAL / A Didactic Experiment on Free Convection

Saulo Güths & Vicente de Paulo Nicolau

Laboratório de Meios Porosos e Propriedades Termofísicas de Materiais (LMPT), Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Santa Catarina, CEP 88040-900    Florianópolis/SC, Brasil - E-mail: saulo@lmpt.ufsc.br

This paper describes a didactical experiment on natural convection along a vertical flat plate at constant temperature. It describes a methodology to determine the heat transfer coefficient based on the use of heat fluxmeters. The effect of radiant exchanges on the heat transfer coefficient is presented. A new type of heat fluxmeter, the "tangential heat fluxmeter", is presented as well the calibration technique.The experiment is very useful to ilustrate heat transfer concepts.

# Keywords: convecção, convecção natural, fluxo de calor, fluxímetro / convection, free convection, heat flux, heat fluxmeter