COB108	TORQUÍMETRO ELETRÔNICO PARA MEDIDA DE TORQUE EM EIXOS MECÂNICOS ROTATIVOS

Mário Ricardo Gongora Rúbio & João Dragojevic Bosko

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, DITT, Cidade Universitária, A.S.O., Butantã, CEP - 05508-901, São Paulo, S.P., Brasil.  e-mail: gongoram@ipt.br

A low cost, small wireless static and dynamic torque measurement strain gage based instrument was designed and implemented. This approach is specially suited for rotating shafts of ships, industrial & household machines and land vehicles. Strain associated to this measures is often very low, so we propose a method using semiconductor piezoresistor strain gages to obtain higher sensitivity with a simple compensation for apparent strain due to local temperature changes in shaft.

Keywords: Torsion -Measurement, Semiconductor Strain Gages, Telemetry, Temperature Compensation.